## 摘要信息
NT8001系列控制器配置数据导入模板
<适应软件版本4.0>
控制器设置
名称 | 值 | 填写说明
控制器名称 | 默认名称FT8003 | 最多10个字符
控制器类型 | FT8003 | 可填: NT8001,NT8036,NT8021,NT8007,FT8000,FT8003
器件长度 | 7 | 可填: 7
控制器机号 | 00 | 可填: 7位编码(00-31);8位编码(000-31)
串口号 | COM1 | 可填: COM1-COM9
回路设置
名称 | 值 | 填写说明
回路数量 | 1 | 可填: 1-1
回路分组 | 1 | 可填: 1-1
默认器件类型 | 004光电感烟 | 可填: 有效设备编号
其它设置
名称 | 值 | 填写说明
工作表名称 | 标准组态; | 可填: 标准组态;混合组态;通用组态;网络手动盘

## 设备类型
设备类型
编号 | 名称
0 | 000无器件
1 | 001差定温
4 | 004光电感烟
5 | 005光温复合
6 | 006点型红外
7 | 007点型紫外
9 | 009可燃气体
10 | 010红外光束
11 | 011感温电缆
12 | 012报警输入
13 | 013手报
14 | 014信号输入
15 | 015急启按钮
31 | 031脉冲输出
32 | 032电平输出
33 | 033双动脉冲
34 | 034双动电平
35 | 035常规广播
36 | 036声光警报
37 | 037消火栓泵
38 | 038喷淋泵
39 | 039稳压泵
40 | 040水幕泵
41 | 041雨淋泵
42 | 042泡沫泵
43 | 043排烟机
44 | 044送风机
45 | 045新风机
46 | 046空压机
47 | 047防火阀
48 | 048排烟阀
49 | 049送风阀
50 | 050电磁阀
51 | 051防排烟阀
52 | 052水幕电磁
53 | 053雨淋阀
54 | 054电梯
55 | 055空调机组
56 | 056柴油发电
57 | 057照明配电
58 | 058动力配电
59 | 059层号灯
60 | 060紧急照明
61 | 061疏导指示
62 | 062卷帘门中
63 | 063卷帘门下
64 | 064防火门
65 | 065多线盘
66 | 066声光输出
67 | 067广播模块
68 | 068常规脉冲
69 | 069常规电平
70 | 070常规广播
74 | 074喷洒指示
75 | 075光警报器
76 | 076声警报器
77 | 077喷洒模块
78 | 078气灭盘
79 | 079防盗探测
80 | 080显示盘
81 | 081消火栓
82 | 082监管输入
83 | 083压力开关
84 | 084水流指示
85 | 085高位水箱
86 | 086信号碟阀
87 | 087消防电源
88 | 088联动电源
|  | 控制器类型 | 器件长度 | 串口号 | 动作常数 | 特性 | 屏蔽 | 灵敏度
|  | NT8001 | 7 | COM1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | NT8007 |  | COM2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | NT8036 |  | COM3 | 2 | 2 |  | 3
|  | NT8021 |  | COM4 | 3 | 3
|  | FT8000 |  | COM5 | 4
|  | FT8003 |  | COM6 | 5
COM7
COM8
COM9

## 回路(1-1)
回路:0001
编码 | 器件类型 | 特性 | 屏蔽 | 灵敏度 | 输出组1 | 输出组2 | 延时 | 区号 | 安装地点
0001001 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001002 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001003 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001004 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001005 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001006 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001007 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001008 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001009 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001010 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001011 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001012 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001013 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001014 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001015 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001016 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001017 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001018 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001019 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001020 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001021 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001022 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001023 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001024 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001025 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001026 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001027 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001028 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001029 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001030 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001031 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001032 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001033 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001034 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001035 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001036 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001037 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001038 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001039 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001040 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001041 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001042 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001043 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001044 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001045 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001046 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001047 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001048 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001049 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001050 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001051 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001052 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001053 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001054 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001055 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001056 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001057 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001058 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001059 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001060 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001061 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001062 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001063 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001064 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001065 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001066 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001067 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001068 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001069 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001070 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001071 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001072 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001073 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001074 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001075 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001076 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001077 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001078 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001079 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001080 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001081 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001082 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001083 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001084 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001085 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001086 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001087 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001088 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001089 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001090 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001091 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001092 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001093 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001094 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001095 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001096 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001097 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001098 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001099 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001100 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001101 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001102 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001103 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001104 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001105 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001106 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001107 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001108 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001109 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001110 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001111 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001112 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001113 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001114 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001115 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001116 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001117 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001118 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001119 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001120 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001121 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001122 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001123 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001124 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001125 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001126 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001127 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001128 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001129 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001130 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001131 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001132 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001133 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001134 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001135 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001136 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001137 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001138 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001139 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001140 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001141 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001142 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001143 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001144 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001145 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001146 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001147 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001148 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001149 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001150 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001151 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001152 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001153 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001154 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001155 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001156 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001157 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001158 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001159 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001160 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001161 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001162 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001163 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001164 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001165 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001166 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001167 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001168 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001169 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001170 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001171 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001172 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001173 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001174 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001175 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001176 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001177 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001178 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001179 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001180 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001181 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001182 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001183 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001184 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001185 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001186 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001187 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001188 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001189 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001190 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001191 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001192 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001193 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001194 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001195 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001196 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001197 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001198 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001199 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001200 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001201 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001202 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001203 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001204 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001205 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001206 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001207 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001208 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001209 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001210 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001211 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001212 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001213 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001214 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001215 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001216 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001217 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001218 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001219 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001220 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001221 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001222 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001223 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001224 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001225 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001226 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001227 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001228 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001229 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001230 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001231 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001232 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001233 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001234 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001235 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001236 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001237 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001238 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001239 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001240 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001241 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001242 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001243 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001244 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001245 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001246 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001247 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001248 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001249 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001250 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001251 | 004光电感烟 |  | 0 | 2
0001252 | 004光电感烟 |  | 0 | 2

## 标准组态
标准组态
输出组号 | 联动模块1 | 联动模块2 | 联动模块3 | 联动模块4 | 动作常数 | 联动组1 | 联动组2 | 联动组3