## 摘要信息
NT8001系列控制器配置数据导入模板
<适应软件版本4.0>
控制器设置
名称 | 值 | 填写说明
控制器名称 | 8007_0_C | 最多10个字符
控制器类型 | NT8007 | 可填: NT8001,NT8036,NT8021,NT8007,FT8000,FT8003
器件长度 | 8 | 可填: 8
控制器机号 | 000 | 可填: 7位编码(00-200);8位编码(000-200)
串口号 | COM1 | 可填: COM1-COM9
回路设置
名称 | 值 | 填写说明
回路数量 | 1 | 可填: 1-1
回路分组 | 1 | 可填: 1-1
默认器件类型 | 001差定温 | 可填: 有效设备编号
其它设置
名称 | 值 | 填写说明
工作表名称 | 标准组态; | 可填: 标准组态;混合组态;通用组态;网络手动盘

## 设备类型
设备类型
编号 | 名称
0 | 000无器件
1 | 001差定温
4 | 004光电感烟
5 | 005光温复合
6 | 006点型红外
7 | 007点型紫外
9 | 009可燃气体
10 | 010红外光束
11 | 011感温电缆
12 | 012报警输入
13 | 013手报
25 | 025家用光电
26 | 026家用手报
36 | 036声光警报
66 | 066声光输出
75 | 075光警报器
76 | 076声警报器
80 | 080显示盘
82 | 082监管输入
|  | 控制器类型 | 器件长度 | 串口号 | 动作常数 | 特性 | 屏蔽 | 灵敏度
|  | NT8001 | 8 | COM1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | NT8007 |  | COM2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | NT8036 |  | COM3 | 2 | 2 |  | 3
|  | NT8021 |  | COM4 | 3 | 3
|  | FT8000 |  | COM5 | 4
|  | FT8003 |  | COM6 | 5
COM7
COM8
COM9

## 回路(1-1)
回路:00001
编码 | 器件类型 | 特性 | 屏蔽 | 灵敏度 | 输出组1 | 输出组2 | 楼号 | 区号 | 层号 | 房间号 | 安装地点
00001001 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001002 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001003 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001004 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001005 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001006 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001007 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001008 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001009 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001010 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001011 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001012 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001013 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001014 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001015 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001016 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001017 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001018 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001019 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001020 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001021 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001022 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001023 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001024 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001025 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001026 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001027 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001028 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001029 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001030 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001031 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001032 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001033 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001034 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001035 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001036 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001037 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001038 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001039 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001040 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001041 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001042 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001043 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001044 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001045 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001046 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001047 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001048 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001049 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001050 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001051 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001052 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001053 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001054 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001055 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001056 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001057 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001058 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001059 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001060 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001061 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001062 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001063 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001064 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001065 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001066 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001067 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001068 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001069 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001070 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001071 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001072 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001073 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001074 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001075 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001076 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001077 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001078 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001079 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001080 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001081 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001082 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001083 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001084 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001085 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001086 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001087 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001088 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001089 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001090 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001091 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001092 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001093 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001094 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001095 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001096 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001097 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001098 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001099 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001100 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001101 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001102 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001103 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001104 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001105 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001106 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001107 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001108 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001109 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001110 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001111 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001112 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001113 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001114 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001115 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001116 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001117 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001118 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001119 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001120 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001121 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001122 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001123 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001124 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001125 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001126 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001127 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001128 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001129 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001130 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001131 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001132 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001133 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001134 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001135 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001136 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001137 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001138 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001139 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001140 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001141 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001142 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001143 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001144 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001145 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001146 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001147 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001148 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001149 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001150 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001151 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001152 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001153 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001154 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001155 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001156 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001157 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001158 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001159 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001160 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001161 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001162 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001163 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001164 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001165 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001166 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001167 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001168 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001169 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001170 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001171 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001172 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001173 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001174 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001175 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001176 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001177 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001178 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001179 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001180 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001181 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001182 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001183 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001184 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001185 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001186 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001187 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001188 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001189 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001190 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001191 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001192 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001193 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001194 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001195 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001196 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001197 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001198 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001199 | 001差定温 |  | 0 | 2
00001200 | 001差定温 |  | 0 | 2

## 标准组态
标准组态
输出组号 | 联动模块1 | 联动模块2 | 联动模块3 | 联动模块4 | 动作常数 | 联动组1 | 联动组2 | 联动组3