## 摘要信息
NT8001系列控制器配置数据导入模板
<适应软件版本4.0>
控制器设置
名称 | 值 | 填写说明
控制器名称 | 8036_0_C | 最多10个字符
控制器类型 | NT8036 | 可填: NT8001,NT8036,NT8021,NT8007,FT8000,FT8003
器件长度 | 8 | 可填: 8
控制器机号 | 000 | 可填: 7位编码(00-95);8位编码(000-95)
串口号 | COM1 | 可填: COM1-COM9
回路设置
名称 | 值 | 填写说明
回路数量 | 2 | 可填: 1-2
回路分组 | 1 | 可填: 1-2
默认器件类型 | 009可燃气体 | 可填: 有效设备编号
其它设置
名称 | 值 | 填写说明
工作表名称 | 回路(2-2); | 可填: 标准组态;混合组态;通用组态;网络手动盘

## 设备类型
设备类型
编号 | 名称
0 | 000无器件
9 | 009可燃气体
31 | 031脉冲输出
32 | 032电平输出
36 | 036声光警报
89 | 089电源箱
|  | 控制器类型 | 器件长度 | 串口号 | 动作常数 | 屏蔽
|  | NT8001 | 8 | COM1 | 0 | 0
|  | NT8007 |  | COM2 | 1 | 1
|  | NT8036 |  | COM3 | 2
|  | NT8021 |  | COM4 | 3
|  | FT8000 |  | COM5 | 4
|  | FT8003 |  | COM6 | 5
COM7
COM8
COM9

## 回路(1-1)
回路:00001
编码 | 器件类型 | 屏蔽 | 输出组1 | 输出组2 | 报警浓度 | 预警浓度 | 延时 | 楼号 | 区号 | 层号 | 房间号 | 安装地点
00001001 | 009可燃气体 | 0
00001002 | 009可燃气体 | 0
00001003 | 009可燃气体 | 0
00001004 | 009可燃气体 | 0
00001005 | 009可燃气体 | 0
00001006 | 009可燃气体 | 0
00001007 | 009可燃气体 | 0
00001008 | 009可燃气体 | 0
00001009 | 009可燃气体 | 0
00001010 | 009可燃气体 | 0
00001011 | 009可燃气体 | 0
00001012 | 009可燃气体 | 0
00001013 | 009可燃气体 | 0
00001014 | 009可燃气体 | 0
00001015 | 009可燃气体 | 0
00001016 | 009可燃气体 | 0
00001017 | 009可燃气体 | 0
00001018 | 009可燃气体 | 0
00001019 | 009可燃气体 | 0
00001020 | 009可燃气体 | 0
00001021 | 009可燃气体 | 0
00001022 | 009可燃气体 | 0
00001023 | 009可燃气体 | 0
00001024 | 009可燃气体 | 0
00001025 | 009可燃气体 | 0
00001026 | 009可燃气体 | 0
00001027 | 009可燃气体 | 0
00001028 | 009可燃气体 | 0
00001029 | 009可燃气体 | 0
00001030 | 009可燃气体 | 0
00001031 | 009可燃气体 | 0
00001032 | 009可燃气体 | 0
00001033 | 009可燃气体 | 0
00001034 | 009可燃气体 | 0
00001035 | 009可燃气体 | 0
00001036 | 009可燃气体 | 0
00001037 | 009可燃气体 | 0
00001038 | 009可燃气体 | 0
00001039 | 009可燃气体 | 0
00001040 | 009可燃气体 | 0
00001041 | 009可燃气体 | 0
00001042 | 009可燃气体 | 0
00001043 | 009可燃气体 | 0
00001044 | 009可燃气体 | 0
00001045 | 009可燃气体 | 0
00001046 | 009可燃气体 | 0
00001047 | 009可燃气体 | 0
00001048 | 009可燃气体 | 0
00001049 | 009可燃气体 | 0
00001050 | 009可燃气体 | 0
00001051 | 009可燃气体 | 0
00001052 | 009可燃气体 | 0
00001053 | 009可燃气体 | 0
00001054 | 009可燃气体 | 0
00001055 | 009可燃气体 | 0
00001056 | 009可燃气体 | 0
00001057 | 009可燃气体 | 0
00001058 | 009可燃气体 | 0
00001059 | 009可燃气体 | 0
00001060 | 009可燃气体 | 0
00001061 | 009可燃气体 | 0
00001062 | 009可燃气体 | 0
00001063 | 009可燃气体 | 0
00001064 | 009可燃气体 | 0
00001065 | 009可燃气体 | 0
00001066 | 009可燃气体 | 0
00001067 | 009可燃气体 | 0
00001068 | 009可燃气体 | 0
00001069 | 009可燃气体 | 0
00001070 | 009可燃气体 | 0
00001071 | 009可燃气体 | 0
00001072 | 009可燃气体 | 0
00001073 | 009可燃气体 | 0
00001074 | 009可燃气体 | 0
00001075 | 009可燃气体 | 0
00001076 | 009可燃气体 | 0
00001077 | 009可燃气体 | 0
00001078 | 009可燃气体 | 0
00001079 | 009可燃气体 | 0
00001080 | 009可燃气体 | 0
00001081 | 009可燃气体 | 0
00001082 | 009可燃气体 | 0
00001083 | 009可燃气体 | 0
00001084 | 009可燃气体 | 0
00001085 | 009可燃气体 | 0
00001086 | 009可燃气体 | 0
00001087 | 009可燃气体 | 0
00001088 | 009可燃气体 | 0
00001089 | 009可燃气体 | 0
00001090 | 009可燃气体 | 0
00001091 | 009可燃气体 | 0
00001092 | 009可燃气体 | 0
00001093 | 009可燃气体 | 0
00001094 | 009可燃气体 | 0
00001095 | 009可燃气体 | 0
00001096 | 009可燃气体 | 0
00001097 | 009可燃气体 | 0
00001098 | 009可燃气体 | 0
00001099 | 009可燃气体 | 0
00001100 | 009可燃气体 | 0
00001101 | 009可燃气体 | 0
00001102 | 009可燃气体 | 0
00001103 | 009可燃气体 | 0
00001104 | 009可燃气体 | 0
00001105 | 009可燃气体 | 0
00001106 | 009可燃气体 | 0
00001107 | 009可燃气体 | 0
00001108 | 009可燃气体 | 0
00001109 | 009可燃气体 | 0
00001110 | 009可燃气体 | 0
00001111 | 009可燃气体 | 0
00001112 | 009可燃气体 | 0
00001113 | 009可燃气体 | 0
00001114 | 009可燃气体 | 0
00001115 | 009可燃气体 | 0
00001116 | 009可燃气体 | 0
00001117 | 009可燃气体 | 0
00001118 | 009可燃气体 | 0
00001119 | 009可燃气体 | 0
00001120 | 009可燃气体 | 0
00001121 | 009可燃气体 | 0
00001122 | 009可燃气体 | 0
00001123 | 009可燃气体 | 0
00001124 | 009可燃气体 | 0
00001125 | 009可燃气体 | 0
00001126 | 009可燃气体 | 0
00001127 | 009可燃气体 | 0
00001128 | 009可燃气体 | 0
回路:00002
编码 | 器件类型 | 屏蔽 | 输出组1 | 输出组2 | 报警浓度 | 预警浓度 | 延时 | 楼号 | 区号 | 层号 | 房间号 | 安装地点
00002001 | 009可燃气体 | 0
00002002 | 009可燃气体 | 0
00002003 | 009可燃气体 | 0
00002004 | 009可燃气体 | 0
00002005 | 009可燃气体 | 0
00002006 | 009可燃气体 | 0
00002007 | 009可燃气体 | 0
00002008 | 009可燃气体 | 0
00002009 | 009可燃气体 | 0
00002010 | 009可燃气体 | 0
00002011 | 009可燃气体 | 0
00002012 | 009可燃气体 | 0
00002013 | 009可燃气体 | 0
00002014 | 009可燃气体 | 0
00002015 | 009可燃气体 | 0
00002016 | 009可燃气体 | 0
00002017 | 009可燃气体 | 0
00002018 | 009可燃气体 | 0
00002019 | 009可燃气体 | 0
00002020 | 009可燃气体 | 0
00002021 | 009可燃气体 | 0
00002022 | 009可燃气体 | 0
00002023 | 009可燃气体 | 0
00002024 | 009可燃气体 | 0
00002025 | 009可燃气体 | 0
00002026 | 009可燃气体 | 0
00002027 | 009可燃气体 | 0
00002028 | 009可燃气体 | 0
00002029 | 009可燃气体 | 0
00002030 | 009可燃气体 | 0
00002031 | 009可燃气体 | 0
00002032 | 009可燃气体 | 0
00002033 | 009可燃气体 | 0
00002034 | 009可燃气体 | 0
00002035 | 009可燃气体 | 0
00002036 | 009可燃气体 | 0
00002037 | 009可燃气体 | 0
00002038 | 009可燃气体 | 0
00002039 | 009可燃气体 | 0
00002040 | 009可燃气体 | 0
00002041 | 009可燃气体 | 0
00002042 | 009可燃气体 | 0
00002043 | 009可燃气体 | 0
00002044 | 009可燃气体 | 0
00002045 | 009可燃气体 | 0
00002046 | 009可燃气体 | 0
00002047 | 009可燃气体 | 0
00002048 | 009可燃气体 | 0
00002049 | 009可燃气体 | 0
00002050 | 009可燃气体 | 0
00002051 | 009可燃气体 | 0
00002052 | 009可燃气体 | 0
00002053 | 009可燃气体 | 0
00002054 | 009可燃气体 | 0
00002055 | 009可燃气体 | 0
00002056 | 009可燃气体 | 0
00002057 | 009可燃气体 | 0
00002058 | 009可燃气体 | 0
00002059 | 009可燃气体 | 0
00002060 | 009可燃气体 | 0
00002061 | 009可燃气体 | 0
00002062 | 009可燃气体 | 0
00002063 | 009可燃气体 | 0
00002064 | 009可燃气体 | 0
00002065 | 009可燃气体 | 0
00002066 | 009可燃气体 | 0
00002067 | 009可燃气体 | 0
00002068 | 009可燃气体 | 0
00002069 | 009可燃气体 | 0
00002070 | 009可燃气体 | 0
00002071 | 009可燃气体 | 0
00002072 | 009可燃气体 | 0
00002073 | 009可燃气体 | 0
00002074 | 009可燃气体 | 0
00002075 | 009可燃气体 | 0
00002076 | 009可燃气体 | 0
00002077 | 009可燃气体 | 0
00002078 | 009可燃气体 | 0
00002079 | 009可燃气体 | 0
00002080 | 009可燃气体 | 0
00002081 | 009可燃气体 | 0
00002082 | 009可燃气体 | 0
00002083 | 009可燃气体 | 0
00002084 | 009可燃气体 | 0
00002085 | 009可燃气体 | 0
00002086 | 009可燃气体 | 0
00002087 | 009可燃气体 | 0
00002088 | 009可燃气体 | 0
00002089 | 009可燃气体 | 0
00002090 | 009可燃气体 | 0
00002091 | 009可燃气体 | 0
00002092 | 009可燃气体 | 0
00002093 | 009可燃气体 | 0
00002094 | 009可燃气体 | 0
00002095 | 009可燃气体 | 0
00002096 | 009可燃气体 | 0
00002097 | 009可燃气体 | 0
00002098 | 009可燃气体 | 0
00002099 | 009可燃气体 | 0
00002100 | 009可燃气体 | 0
00002101 | 009可燃气体 | 0
00002102 | 009可燃气体 | 0
00002103 | 009可燃气体 | 0
00002104 | 009可燃气体 | 0
00002105 | 009可燃气体 | 0
00002106 | 009可燃气体 | 0
00002107 | 009可燃气体 | 0
00002108 | 009可燃气体 | 0
00002109 | 009可燃气体 | 0
00002110 | 009可燃气体 | 0
00002111 | 009可燃气体 | 0
00002112 | 009可燃气体 | 0
00002113 | 009可燃气体 | 0
00002114 | 009可燃气体 | 0
00002115 | 009可燃气体 | 0
00002116 | 009可燃气体 | 0
00002117 | 009可燃气体 | 0
00002118 | 009可燃气体 | 0
00002119 | 009可燃气体 | 0
00002120 | 009可燃气体 | 0
00002121 | 009可燃气体 | 0
00002122 | 009可燃气体 | 0
00002123 | 009可燃气体 | 0
00002124 | 009可燃气体 | 0
00002125 | 009可燃气体 | 0
00002126 | 009可燃气体 | 0
00002127 | 009可燃气体 | 0
00002128 | 009可燃气体 | 0

## 回路(2-2)
回路(2-2)
输出组号 | 联动模块1 | 联动模块2 | 联动模块3 | 联动模块4 | 动作常数 | 联动组1 | 联动组2 | 联动组3